ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

«По проведению мероприятий для технологического присоединения

к электрическим сетям АО «Горэлектросеть» энергопринимающих устройств физических лиц до 15 кВт»

- Характер (вид) работ.

  - Технологическое присоединение к электрическим сетям.

- Местоположение объектов.

  - Ярославская область, д.Ермолово.

- Сроки выполнения работ.

  - Сроки начала и окончания выполнения работ устанавливаются Заказчиком отдельно по каждому объекту технологического присоединения в соответствии с заявкой заказчика на выполнение работ.

- Срок действия рамочного соглашения:

  - Срок начала – с даты подписания рамочного соглашения.

  - Срок окончания – 31.12.2026 (либо до полного исполнения сторонами всех обязательств по рамочному соглашению).

- Объём работ:

  - Рассмотрение заявок в личном кабинете Заявителя, проверка комплектности.

  - Подготовка и направление писем Заявителю.

  - Подготовка условий типового договора, размещение в личном кабинете Заявителя.

  - Разработка технических условий (Приложение к условиям типового договора) для осуществления технологического присоединения Заявителя.

  - Составление уведомления об обеспечении возможности присоединения к электрическим сетям и размещение в личном кабинете Заявителя.

  - Составление и размещение в личном кабинете Заявителя Акта проверки/ввода в эксплуатацию прибора учета электрической энергии.

  - Выполнение мероприятий по обеспечению технологического присоединения в рамках заключенного договора между Заказчиком и Заявителем.

    - Обеспечение средствами коммерческого учета на границе балансовой принадлежности электроустановок Заявителя и Сетевой организации.

    - Внесение приборов учета в систему АСКУЭ.

    - Настройки встроенного реле приборов учёта в соответствие с заявленной мощностью      Заявителя.

    - Осуществление фактического присоединения энергопринимающих устройств Заявителя к электрическим сетям, фактического приема (подачи) напряжения и мощности.

5.8. Обеспечение качества электрической энергии по ГОСТ 32144-2013.

Начальник ПТО АО «Горэлектросеть»    ____________________ С.Н.Олиферович